

Załącznik nr 1 do zapytania

**O-VI.2600.5.2016**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych 17 szt. listw zasilających według poniższych parametrów
2. **listwa zasilająca 5 m** – (5 gniazd, podświetlany włącznik, napięcie urządzenia ~ 230V, układ przeciwprzepięciowy, częstotliwość znamionowa 50Hz, prąd znamionowy obciążenia = 10 A) – **9 szt.**
3. **listwa zasilająca 3 m** – (5 gniazd, podświetlany włącznik, napięcie urządzenia ~ 230V, układ przeciwprzepięciowy, częstotliwość znamionowa 50Hz, prąd znamionowy obciążenia = 10 A) – **3 szt.**
4. **listwa zasilająca 2,5 m** – (5 gniazd, podświetlany włącznik, napięcie urządzenia ~ 230V, układ przeciwprzepięciowy, częstotliwość znamionowa 50Hz, prąd znamionowy obciążenia = 10 A) – **5 szt.**
5. W przypadku stwierdzenia wad produktu wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
6. Dostawa artykułów do siedziby Zamawiającego, tj. ul. Emilii Plater 1   
   w Olsztynie, na koszt i ryzyko Wykonawcy w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zamówienia wg wzoru (załącznik nr 4).
7. Koszty transportu i opakowania przedmiotu zamówienia pokrywa Wykonawca.
8. Płatność zostanie zrealizowana na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT/rachunku, na rachunek bankowy Wykonawcy ………………………………………………….......….., w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, podpisanym przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. Termin uważa się za zachowany jeżeli przed jego upływem zostanie wydana dyspozycja obciążenia rachunku Zamawiającego.