**Załącznik nr 1**

**O-IV.2600.7.18.2019**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych 9 szt. przenośnych klimatyzatorów według poniższych parametrów:

* min. funkcja: chłodzenia, wentylacji;
* klasa energetyczna min. A;
* kółka umożliwiające przemieszczanie;
* rura do odprowadzania ciepłego powietrza;
* polska instrukcja obsługi;
* moc chłodzenia: min. 3,5 kW;
* min. 3 prędkości;
* decybele na najwyższym poziomie chłodzenia max. 65 db;
* zakres zastosowania – do pomieszczeń min. 30 m2.

1. Wszystkie Wszystkie urządzenia dostarczone w ramach realizacji zamówienia muszą być fabrycznie nowe o udokumentowanym pochodzeniu, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2018 r, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, roszczeń osób trzecich oraz muszą spełniać powyższe parametry.
2. Pod pojęciem „fabrycznie nowy” Zamawiający rozumie klimatyzatory wykonane   
   z nowych elementów, wcześniej nie używane, bez śladów uszkodzenia.
3. Za wadliwy produkt uznaje się w szczególności produkt, który nie jest   
   wykonany z nowych elementów, ze śladami uszkodzenia i wcześniejszego użytkowania.
4. Wykonawca udziela min. 24 miesięcznej gwarancji na dostarczane artykuły według informacji podawanej przez producenta, liczonej od dnia dostawy, w ramach której zobowiąże się do wymiany wadliwych artykułów na wolne od wad, w czasie 48 godzin (w dni robocze) od daty pisemnego zgłoszenia wady przez Zamawiającego.
5. Wykonawca wraz z dostawą dostarczy odpowiednio dla każdego urządzenia: karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, karty techniczne (a w przypadku ich braku inne dokumenty potwierdzające właściwości i parametry techniczne urządzenia). Wszystkie ww. dokumenty winny być w języku polskim.
6. W przypadku stwierdzenia wad produktu wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
7. Dostawa artykułów do siedziby Zamawiającego, tj. ul. Emilii Plater 1 – 5 szt. oraz   
   ul. Kościuszki 89/91 – 4 szt. w Olsztynie, na koszt i ryzyko Wykonawcy w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji (załącznik nr 3).
8. Koszty transportu i opakowania przedmiotu zamówienia pokrywa Wykonawca.
9. Płatność zostanie zrealizowana na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT/rachunku, na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Termin uważa się za zachowany jeżeli przed jego upływem zostanie wydana dyspozycja obciążenia rachunku Zamawiającego.